NTS FLASH

NTS FLASH – 6-слойный гибкий шланг изготовлен из эластичного ПВХ. Оплетка новейшей системы NTS® (No-Torsion System) не позволяет шлангу перекручиваться. Устойчив к УФ-излучению, выдерживает высокое давление (дополнительный черный слой). Артикул Название Диаметр, ["] Бухта, [м] Вес, [кг] Упаковка бухта/паллета WF1/215 NTS FLASH 1/2 15 2,03 5/99 WF1/225 NTS FLASH 1/2 25 3,38 5/60 WF1/250 NTS FLASH 1/2 50 6,75 3/36 WF5/825 NTS FLASH 5/8 25 4,38 4/48 WF5/850 NTS FLASH 5/8 50 8,76 2/24 WF3/425 NTS FLASH 3/4 25 6,25 2/24 WF3/450 NTS FLASH 3/4 50 12,50 16 Диапазон рабочей температуры: -20…+60°С. Многолетняя гарантия качества при соблюдении правил эксплуатации.